|  |
| --- |
| 干燥间除湿设备及配套系统 |
| 项目所在采购意向：  | 山东能源研究院2024年1月采购意向 |
| 采购单位：  | 山东能源研究院 |
| 采购项目名称：  | 干燥间除湿设备及配套系统 |
| 预算金额： | 100万 |
| 采购品目：  | 干燥间除湿设备及配套系统（1套） |
| 采购需求概况 ： | 本系统主要用于锂电池材料制备用的干燥房内空气除湿。基本要求包括：采用双转轮除湿机组对约110平方米干燥间内空气进行循环除湿；干燥间在6人操作和两条涂布机烘箱口接入情况下，温度要求保持在23±3℃，湿度要求-30 ℃露点；干燥间吊顶高度约3.5米，洁净等级十万。 |
| 预计采购时间：  | 2024-1 |
| 备注： | 本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排，具体采购 项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 |